| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  | ☐ Жидкость |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Сыпучий продукт |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, МПа: |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |
| Температура процесса, °С: |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |
| Плотность среды, кг/м3: |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |
| Вязкость, Па*с |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |
| Материал трубопровода: |  |  |  |  | ☐ углерод. сталь |  |  | ☐ нерж. сталь |  |  |  |  | ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды: |  |  |  |  | ☐ Коррозийная |  |  | ☐ Пена |  |  |  |  | ☐ Имеет тенденцию к налипанию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Имеет тенденцию к пыле- и туманообразованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЕ К ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Без взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗЬБОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Резьба М27х1,5 ГОСТ 24705-81 |  |  | ☐ Резьба G1” ГОСТ 6357-81 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Резьба 1NPT (K1 ГОСТ 6111-52) |  |  |  |  |
| ☐ G ¾ | ☐ G 1½ |  |  | ☐ ¾ NPT |  |  |  |  |  |  | ☐ 1½ NPT |  |  |  |  | ☐ Другое |
| ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Фланец Ду40 (1½“) |  |  | ☐ Фланец Ду50 (2”) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Фланец Ду65 (2½”) |  |  |  |  |  |
| ☐ Фланец Ду80 (3”) |  |  | ☐ Фланец Ду100 (4”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАНДАРТ ФЛАНЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ГОСТ 33259 |  |  | ☐ EN 1092-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ASME (ANSI) B16.5 |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ФЛАНЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Соединительный выступ |  |  | ☐ Выступ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Под прокладку овального сечения |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Напряжение питания 24В постоянного тока |  |  |  |  |  |  | ☐ Напряжение питания 220В переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Небронированный кабель | ☐ Бронированный кабель |  |  |  |
| ☐ Кабель под металлорукав | Укажите диаметр металлорукава |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |
| ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |  |  |  |  |
| ☐ SPDT* |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |
| *Максимальный коммутируемый ток на один канал 8 А; максимальное коммутируемое напряжение на один канал 250 V AC/DC |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ СЕНСОРА |  |  |  |  |
| ☐ Сталь SS304 | ☐ Сталь SS316 |  |  | ☐ Сталь SS316L |
| ☐ Фторопласт | ☐ Другое |  |  |  |
| ДЛИНА СЕНСОРА СИГНАЛИЗАТОРА |  |  |  |  |
| ☐ Стандартное исполнение |  |  |  |  |
| ☐ Удлиненное исполнение мм |  |  |  |  |
| Стандартная длина сенсора сигнализатора для жидкости - 50 мм, для сыпучих материалов – 300 мм. Максимальная длина для жидкостей - 4000 мм, для сыпучих материалов – 6000 мм. |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |