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	СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Ф.И.О.  Место для ввода текста.

	Должность: Место для ввода текста.
	Телефон:  Место для ввода текста.

	Организация:  Место для ввода текста.
	E-mail: Место для ввода текста.

	Город:  Место для ввода текста.
	Дата заполнения:  Место для ввода даты.

	Конечный заказчик:  Место для ввода текста.

	Регион эксплуатации оборудования:  Место для ввода текста.

	ПРИМЕНЕНИЕ

	Измеряемая Среда:                       
	☐ газ                                           
	☐  жидкость                                                     
	

	Коррозионные свойства среды:
	☐ слабоагрессивная                                        
	☐  сильноагрессивная                                                   
	☐ неагрессивная

	Название среды (состав):   Место для ввода текста.

	Описание тех. процесса:    Место для ввода текста.

	Приведенная погрешность измерения:                                                   

	Тип учета:
	☐ технологический учет                  ☐ коммерческий учет

	ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВКИ

	Расход:                
	☐ раб.   ☐ станд. 
	[bookmark: ТекстовоеПоле3]      мин.
	      ном.
	      макс.
	      ед. изм.

	Калибровать ротаметр на параметры: 
	Абсолютное давление:                         значение           ед. изм.

	
	Плотность при ст. условиях:                значение           ед. изм.

	
	Температура:                                           значение           ед. изм.

	ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

	Наличие механических примесей:    
	☐ да                        ☐ нет                                                                        

	Направление потока:    
	☐ горизонт.                                                  
	☐ вверх                                                     
	
	

	Вязкость:
	     
	      ед. изм.

	Требования к взрывозащите
 (укажите маркировку):
	☐  1Ex ib  
	☐  1Ex db  
	☐  II Gb

	
	☐  без взрывозащиты
	
	

	МЕСТО УСТАНОВКИ

	Описание места установки прибора:    Место для ввода текста.

	Диаметр трубопровода, мм:  
	 внешний       
	 внутренний       
	толщина стенки      

	Материал трубопровода:Место для ввода текста.

	Тип присоединения   

	Фланцевое
	☐ ГОСТ 33259
	☐ ASME (ANSI) B16.5
	☐  EN  1092-1
	☐  зажимное соединение*           

	☐   муфтовое соединение*                        *невозможно для ротаметров с материалом проточной части Фт (фторопласт)

	Температура окружающей среды, °C:
	 от       
	 до      
	



	ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

	☐  Без выходных сигналов
	☐  Аналоговый 4-20 мА 
	☐  HART        
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	☐  Небронированный кабель  
	☐  Бронированный кабель     
	☐  Другое      

	☐  Кабель под металлорукав  
	Укажите диаметр металлорукава              

	МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

	☐  SS304
	☐  SS 316  
	☐  Футеровка фторопластом



	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	☐  Комплект монтажных частей
	☐  Дисплей 
	☐  Монтажная вставка

	☐  Измерительный участок
	☐  Блок питания
	☐  Рубашка обогрева

	☐  Предельные выключатели (позиционеры)

	ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

	☐  Предпроектное обследование
	☐   Расширенная гарантия      

	КОММЕНТАРИИ:  

	Место для ввода текста.
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