## ДАННЫЕ (hidden)
ЭМИС-Интегратор 3.1.22 | Заводской номер прибора | Типоразмер (ДУ), мм | Среда | Отсечка по амплитуде | Контрольная сумма программного кода | КФ | К(л/с->м3/ч) | Частота вихреобразования | Амплитуда сигнала | Температура плат блока электроники | Дисперсия спектра | Сбой при чтении пользовательских констант (ошибка контрольной суммы) | Выход расхода при РУ за метрологический диапазон | Неисправность при самопроверке АЦП или при неисправности усилителя заряда | Нет связи с процессором HART | Слишком низкое напряжение питания токовой петли | Ток петли не соответствует аналоговому сигналу | Обрыв датчика температуры | Цепь датчика температуры короткозамкнута | Неисправность датчика давления (ток менее 3,8 мА) | Перегрузка входа датчика давления (ток более 21 мА) | Частота на дискретном выходе может превысить 1200 Гц | Вероятно наличие кавитации | Вероятно хаотичное вихреобразование | Выход за пределы температуры электроники | Ошибка вычислителя | Амплитуда ускорения вибрации превышает 0,5g | Вычислитель включен?
ЭМИС-Интегратор 3.1.13 | 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7267 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:14
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 524.0645 | 7 | 22.7473 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:15
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 527.7421 | 6 | 22.7371 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:16
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 527.3016 | 6 | 22.733 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:17
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7245 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:18
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 276.0765 | 5 | 22.7273 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:19
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.745 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:20
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 419.6363 | 5 | 22.7419 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:21
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 499.5548 | 5 | 22.7291 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:22
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7243 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:23
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 527.3016 | 6 | 22.7428 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:24
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.7353 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:25
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 531.3901 | 5 | 22.7361 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:26
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7244 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:27
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7291 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:28
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 279.0003 | 5 | 22.7289 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:29
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 527.9681 | 5 | 22.7212 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:30
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7358 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:31
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 444.3323 | 4 | 22.7255 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:32
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 419.6363 | 5 | 22.7215 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:33
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 384.3437 | 5 | 22.7221 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:34
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 276.0765 | 5 | 22.7343 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:35
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 557.8876 | 5 | 22.7201 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:36
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7376 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:37
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 276.0765 | 5 | 22.7343 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:38
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 281.0286 | 5 | 22.7434 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:39
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 419.6363 | 5 | 22.7171 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:40
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 557.8876 | 5 | 22.7374 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:41
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 531.3901 | 5 | 22.73 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:42
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.7319 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:43
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.741 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:44
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7285 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:45
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7358 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:46
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 531.3901 | 5 | 22.7142 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:47
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7385 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:48
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 444.3323 | 4 | 22.7356 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:49
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.74 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:50
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.7396 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:51
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 269.7875 | 5 | 22.7293 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:52
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7209 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:53
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7096 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:54
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7131 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:55
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 383.4376 | 6 | 22.7297 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:56
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 557.8876 | 5 | 22.7095 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:57
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 258.1604 | 5 | 22.7187 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:58
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 444.3323 | 4 | 22.7256 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:54:59
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.725 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:00
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.7197 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:01
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 375.3906 | 5 | 22.7232 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:02
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 276.0765 | 5 | 22.731 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:03
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 378.3811 | 7 | 22.7217 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:04
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 383.9205 | 5 | 22.7183 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:05
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 444.3323 | 4 | 22.7261 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:06
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7201 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:07
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.718 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:08
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 748.6802 | 5 | 22.7305 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:09
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 393.7343 | 5 | 22.7325 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:10
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 366.5742 | 5 | 22.7456 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:11
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 378.3811 | 7 | 22.7249 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:12
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 480.4962 | 5 | 22.714 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 08.02.2022 17:55:13
| $63 | $81 | $80 | $79 | $193 | $74 | $106 | $178 | $175 | $172 | $195 | $346 | $347 | $348 | $349 | $350 | $351 | $352 | $353 | $354 | $355 | $356 | $357 | $358 | $359 | $360 | $361 | $187
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 33284 | 15 | Газообразная среда | 30 | 49121 | 0.00287 | 3.6 | 317.1222 | 5 | 22.7288 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Соответствие CRC | Контрольные суммы и версия ПО |  |  | Соответствие CRC | Версия ПО"ЭМИС-Интегратор 3"
[8 empty] | 258.1604 | 4 | 22.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 от 30.10.2014 | 51395 | -1 |  | 1 | 2
[8 empty] | 748.6802 | 7 | 22.7473 | 0 | [17 empty] | 0 | 8.04 от 18.11.2014 (Лукойл 95) | 29215 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.13 | 3.1.13
[29 empty] | 0 | 8.04 от 22.11.2014 | 63422 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.14 | 3.1.14
[29 empty] | 0 | 8.05 от 20.03.2015 | 51380 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.15 | 3.1.15
[29 empty] | 0 | 8.06 от 27.04.2015 | 36972 | 9245 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.16 | 3.1.16
[29 empty] | 0 | 8.07 от 21.10.2015 | 4434 | 42275 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.17 | 3.1.17
| Заводской номер прибора | Типоразмер (ДУ), мм | Среда | Отсечка по амплитуде | Контрольная сумма программного кода | КФ | К(л/с->м3/ч) | Частота вихреобразования | Амплитуда сигнала | Температура плат блока электроники | Дисперсия спектра | Сбой при чтении пользовательских констант (ошибка контрольной суммы) | Выход расхода при РУ за метрологический диапазон | Неисправность при самопроверке АЦП или при неисправности усилителя заряда | Нет связи с процессором HART | Слишком низкое напряжение питания токовой петли | Ток петли не соответствует аналоговому сигналу | Обрыв датчика температуры | Цепь датчика температуры короткозамкнута | Неисправность датчика давления (ток менее 3,8 мА) | Перегрузка входа датчика давления (ток более 21 мА) | Частота на дискретном выходе может превысить 1200 Гц | Вероятно наличие кавитации | Вероятно хаотичное вихреобразование | Выход за пределы температуры электроники | Ошибка вычислителя | Амплитуда ускорения вибрации превышает 0,5g | Вычислитель включен? | 0 | 8.08 от 01.09.2016 | 34068 | 11231 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.18 | 3.1.18
[29 empty] | 0 | 8.09 от 02.04.2017 | 63504 | 39945 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.19 | 3.1.19
[29 empty] | 0 | 8.09 от 14.03.2018 | 38242 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.20 | 3.1.20
[29 empty] | 0 | 8.10 от 15.02.2019 | 52229 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.21 | 3.1.21
[29 empty] | 0 | 8.11 | 15351 | -1 | 1 | ЭМИС-Интегратор 3.1.22 | 3.1.22
[29 empty] | 0 | 8.12 | 54668 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.23 | 3.1.23
[29 empty] | 0 | 8.13A | 41649 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.24 | 3.1.24
[29 empty] | 0 | 8.13B | 24188 | -1 | 0 | ЭМИС-Интегратор 3.1.25 | 3.1.25
[29 empty] | 0 | 8.13C | 54601 | -1
[29 empty] | 0 | 8.14A | 24223 | -1
[29 empty] | 0 | 8.14B | 40793 | -1
[29 empty] | 0 | 8.14C | 542 | -1
[29 empty] | 0 | 8.14D | 7291 | -1 |  | ------ | ------
[29 empty] | 0 | 8.15A | 37262 | -1
[29 empty] | 0 | 8.15B | 23371 | -1
[29 empty] | 0 | 8.15C | 36241 | -1
[29 empty] | 0 | 8.15D | 53223 | -1
[30 empty] | Версия ПО | #N/A |  |  | Версия ПО | 3.1.22

## ОТЧЕТ О ПОВЕРКЕ
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №370/0000/2021
(имитационный метод)
Наименование типа СИ: | Преобразователи расхода вихревые
Тип СИ: | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)
Модификация СИ: | ЭВ-200
Заводской номер СИ: | 33284
Год выпуска СИ: | 2021
Регистрационный номер типа СИ: | 42775-14
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка: | ЭВ200-000.000.000.00 МП с изменением №2
Место поверки СИ: | Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Казанцево, ул. Производственная, д.7/1
Владелец СИ: | ЗАО "ЭМИС"
ИНН владельца СИ: | 7729428453
Средства поверки: | Все эталоны, которые применяются при имитационной поверке
Условия проведения поверки СИ: | Расчетный метод поверки (контроль не требуется)
1. Результаты внешнего осмотра: |  |  |  | соответствует
(соответствует, не соответствует)
2. Результаты опробования: |  |  |  | соответствует
(соответствует, не соответствует)
3. Результаты проверки соответствия программного обеспечения (ПО):
Идентификационное наименование встроенного ПО |  |  | 0 |  |  | НЕПРИГОДЕН
Номер версии встроенного ПО |  |  | 0 |  |  | НЕПРИГОДЕН
Идентификационное наименование внешнего ПО |  |  | Integrator |  |  | ПРИГОДЕН
Номер версии внешнего ПО |  |  | 3.1.22 |  |  | ПРИГОДЕН
4. Результаты контроля проточной части, сенсора и измерительной цепи:
Контролируемый параметр |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  | Фактическое значение | Результат
Амплитуда сигнала |  | 4 | 7 |  | 5 | НЕПРИГОДЕН
Проверка АЦП и усилителя | [5 empty] | ПРИГОДЕН
5. Результаты контроля состояния электронного блока: | [5 empty] | ПРИГОДЕН
Контролируемый параметр |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  | Фактическое значение | Результат
Контроль температуры процессора |  | 22.7095 | 22.7473 |  | 22.7288 | ПРИГОДЕН
Проверка контрольной суммы настроек прибора | [5 empty] | ПРИГОДЕН
Проверка межпроцессорной связи | [5 empty] | ПРИГОДЕН
6. Результаты контроля входов и выходов электронного блока
Проверка токового выхода. Проверка интерфейса HART | [5 empty] | ПРИГОДЕН
Проверка настроек частотного/импульсного выхода | [5 empty] | НЕПРИГОДЕН
7. Результаты внешнего контроля частотного/импульсного выхода электронного блока
Проверка частотного/импульсного выхода: фиксированная частота 200 Гц |  |  |  | соответствует
(соответствует, не соответствует)
Результат поверки: | НЕПРИГОДЕН
Поверку выполнил:
| (ФИО) |  |  | (личная подпись)
Поверитель:
| (ФИО) |  |  | (личная подпись)
(дата поверки)