| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  | ☐ Жидкость |  |  |  |  |  |  | ☐ Сыпучий продукт |  |  |  |  |
| Предпочтительный тип уровнемера: |  |  |  | ☐ Бесконтактный радарный |  |  |  |  |  |  | ☐ Волноводный радарный |  |  |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый уровень, м: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Давление, МПа: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура процесса, °С: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура окружающей среды, °С: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Плотность среды, кг/м3: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Вязкость, Па*с: |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  | макс. |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Допустимая погрешность: |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диэлектрическая проницаемость среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбулентность: |  |  |  |  | Примерное колебание уровня из-за турбулентности: |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
| Причины турбулентности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость изменения уровня при наливе: |  |  | мм/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость изменения уровня при сливе: |  |  | мм/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При измерении межфазного уровня: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый уровень нижней фазы, м: |  | мин. |  |  |  | ном. |  |  |  | макс. |  |  | ед. изм. |  |  |
| Диэлектрическая проницаемость среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды: |  | ☐ Насыщена пузырьками газа (аэрирована) ☐ Многофазная жидкость ☐ Возможна кристаллизация / ☐ Налипание ☐ Может обволакивать смачиваемые детали ☐ Имеется твердый осадок ☐ Пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем над жидкостью |  | ☐ Пары продукта: ☐ легкие / ☐ тяжелые ☐ Пыль ☐ Подушка инертного газа ☐ Конденсация на поверхностях ☐ Пена (примерная толщина слоя мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика пены (при её наличии) |  | ☐ Легкая пена, большие пузыри, обилие воздуха ☐ Смесь плотной и легкой пены. Четкий раздел фаз с жидкостью. ☐ Плотная пена, маленькие пузырьки. Четкий раздел фаз с жидкостью. ☐ Плотная или легкая пена, но имеет слой эмульсии между пеной и жидкостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МЕСТО ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки/монтажа; ☐ на резервуар ☐ на камере; ☐ в успокоительной трубе ☐ открытое пространство. Высота резервуара (Н):; мм. Диаметр резервуара (D):; мм. Максимальный уровень (L1):; мм. Минимальный уровень (L2):; мм. Высота верхнего отбора (B):; мм. Расположение патрубка от стены (A):; мм. Материал резервуара:. |
| Ду выносной камеры/байпаса (1):; мм. Межосевое расстояние/диапазон измерений (2):; мм. Расстояние от фланца до оси отвода (3):; мм. Высота камеры (4):; мм. Ду отвода нижнего (5):; мм. Ду отвода верхнего (6):; мм. Материал камеры:. |
| ТРЕБОВАНИЕ К ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Без взрывозащиты |  |  |  |  | ☐ Взрывонепроницаемая оболочка/Искробезопасная цепь (Ex d ia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Взрывонепроницаемая оболочка (Exd) |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Искробезопасная цепь (Ex ia)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – только для напряжения питания 24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗЬБОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Резьба G1½” ГОСТ 6357-81 |  |  |  | ☐ Резьба 1½NPT (K1 ГОСТ 6111-52) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ G ¾ | ☐ G 3 |  |  | ☐ ¾ NPT |  |  |  | ☐ 3 NPT |  | ☐ Другое |  |  |  |
| ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Фланец Ду25 (1”) |  |  |  | ☐ Фланец Ду50 (2”) |  |  |  |  |  | ☐ Фланец Ду65 (2½”) |  |  |  |  |  |
| ☐ Фланец Ду80 (3”) |  |  |  | ☐ Фланец Ду100 (4”) |  |  |  |  |  | ☐ Фланец Ду150 (6”) |  |  |  |  |  |
| ☐ Фланец Ду200 (8”) |  |  |  | ☐ Фланец Ду250 (10”) |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |
| ДАВЛЕНИЕ НА ФЛАНЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1,0 МПа |  |  | ☐ 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  | ☐ 2,5 МПа |  |  |  |  |
| ☐ 4,0 МПа |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАНДАРТ ФЛАНЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ГОСТ 33259 |  | ☐ EN 1092-1 |  |  |  | ☐ ASME (ANSI) B16.5 |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |
| ТИП ФЛАНЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Плоскость |  |  | ☐ Соединительный выступ |  |  |  |  |  | ☐ Выступ |  |  |
| ☐ Впадина |  |  | ☐ Под прокладку овального сечения |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Напряжение питания 24В постоянного тока |  |  |  |  |  |  | ☐ Напряжение питания 220В переменного тока* |  |  |  |  |  |
| * – только для четырехпроводных схем питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Небронированный кабель |  | ☐ Бронированный кабель |  |  |  |  |
| ☐ Кабель под металлорукав |  | Укажите диаметр металлорукава |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |
| ИНДИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Отсутствует |  |  | ☐ ЖК-дисплей на уровнемере |  |  |  |
| ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 4…20 мА (2-проводный) |  |  | ☐ 4…20 мА/HART (4-проводный) |  |  |  |
| ☐ 4…20 мА (4-проводный) |  |  | ☐ Другое |  |  |  |
| ☐ 4…20 мА/HART (2-проводный) |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ СЕНСОРА |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Сталь SS304 |  | ☐ Сталь SS316 |  | ☐ Сталь SS316L |  |  |
| ☐ Фторопласт (PTFE) |  | ☐ Другое |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Алюминий | ☐ Нержавеющая сталь (316L) |  |  |  | ☐ Другое |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |