| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек учета: |  |  |  |  | ☐ 1 |  |  | ☐ 2 |  | ☐ 3 |  |  |  |  |  | ☐ 4 |  |  |  |  | ☐ другое |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  | ☐ газ |  |  | ☐ пар |  | ☐ жидкость |  |  |  |  |  | ☐ другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное название среды, состав: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для газовых смесей состав обязателен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  |  |  |  | ☐ коммерческий |  |  |  |  | ☐ технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность комплекса учета, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход: |  |  |  |  |  |  | ☐ раб. ☐ станд. |  |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Давление: |  |  |  |  |  |  | ☐ абс. ☐ изб. |  |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  | ном. |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |  |
| Плотность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода: |  |  |  |  |  | внутренний диаметр мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | толщина стенки мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямого участка, мм: |  |  |  |  |  | перед прибором мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после прибора мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепромышленное исполнение, без взрывозащиты ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exi ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exd ☐ |  |  |
| ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 10 Ду перед прибором, 5 Ду после прибора (стандартное исполнение для ЭМИС-ВИХРЬ 200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Измерительный участок не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ В (визуально измерительный контроль) - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ УЗК (ультразвуковой контроль) - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ/КОРРЕКТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ТЭКОН-19 |  | ☐ СПГ (742, 761, 762, 763) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ИМ 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ УВП 280 |  |  |
| ☐ Подобрать специалисту |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ВЫЧИСЛИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ RS–232 / CAN-BUS | ☐ GPRS/GSМ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ RS-485 (Modbus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ethernet |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБОР РАСХОДОМЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ЭМИС-ВИХРЬ 200 | ☐ ЭМИС-МАГ 270 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ЭМИС-МАСС 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Диафрагма |  |  |  |
| ☐ Подобрать специалисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Участки измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажный шкаф для установки контроллеров и функциональной аппаратуры (ШМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Шкаф трубный для установки комплекса учета и функциональной аппаратуры (ШШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Шкаф трубный для установки комплекса учета (ШТ, ШТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Блок питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Соединительный кабель от точки учета до щитовой (расстояние, м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажная вставка для расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Переходы при сужении и расширении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автономный источник питания: |  |  | ☐ Термоэлектрический генератор (Только для пара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ * если необходимы согласно пункту «Дополнительная комплектация узла учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ АЛГОРИТМОВ УЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ вода ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ насыщенный пар ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ перегретый пар по ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сухой воздух по ГСССД МР 112-2003; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ 30319.2-2015; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ 30319.3-2015; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ Р 8.662-2009; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ISO 20765-2 (алгоритм GERG-2008); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ нефтяной газ по ГСССД МР 113-2003; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ кислород по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ диоксид углерода по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ азот по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ аргон по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ водород по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ацетилен по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ аммиак по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ гелиевый концентрат по ГСССД МР 232-2014; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ смесь газов по ГСССД МР 118-2005; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ смесь газов по ГСССД МР 273-2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |